## Materialenbestek
Versie december 2025 STABU |  |  |  | Standaard | Opplussen | keuzeoptie | Onderdeel bestek en omschrijving | Fabrikaat | Link naar website; artikel | Type | Materiaal | opmerking | Nieuwbouw | Groot onderhoud | Mutaties / reparaties | 2 | 3 | 4 | 5
00 | [6 empty] | ALGEMEEN
00 | 01 | [5 empty] | ALGEMENE OMSCHRIJVING
00 | 02 | [5 empty] | ALGEMENE PROJECTGEGEVENS
00 | 03 | [5 empty] | WERKZAAMHEDEN DERDEN
00 | 04 | [5 empty] | AANBESTEDING/INSCHRIJVING
00 | 05 | [5 empty] | VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN
01 | 01 | [5 empty] | VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN
01 | 02 | [5 empty] | ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V.
01 | 03 | [5 empty] | VERZEKERINGEN
01 | 04 | [5 empty] | VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
01 | 05 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
01 | 06 | [5 empty] | ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
05 | [6 empty] | BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
05 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
05 | 31 | [5 empty] | LOODSEN EN KETEN
05 | 32 | [5 empty] | BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL
05 | 33 | [5 empty] | BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL
05 | 34 | [5 empty] | SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK
05 | 41 | [5 empty] | INRICHTING WERKTERREIN
05 | 42 | [5 empty] | AFSLUITINGEN EN RECLAME
05 | 43 | [5 empty] | TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN
05 | 50 | [5 empty] | MAATVOERING
05 | 51 | [5 empty] | OPMETEN
05 | 52 | [5 empty] | UITZETTEN
05 | 61 | [5 empty] | TIJDELIJKE DRAINAGE
05 | 62 | [5 empty] | TIJDELIJKE BEMALING
05 | 71 | [5 empty] | TIJDELIJKE DAMWANDEN
05 | 72 | [5 empty] | TIJDELIJKE PAALFUNDERINGEN
05 | 73 | [5 empty] | ANKERS TIJDELIJKE DAMWANDEN
05 | 74 | [5 empty] | BEWERKINGEN TIJDELIJKE FUNDERINGSPALEN
10 | [6 empty] | STUT- EN SLOOPWERK
10 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
10 | 31 | [5 empty] | TOTAAL SLOOPWERK
10 | 32 | [5 empty] | PLAATSELIJK SLOOPWERK
10 | 40 | [5 empty] | STUTWERK
10 | 50 | [5 empty] | HAK- EN BREEKWERK
12 | [6 empty] | GRONDWERK
12 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
12 | 30 | [5 empty] | BOUWRIJP MAKEN
12 | 40 | [5 empty] | ONTGRAVEN VAN GROND
12 | 50 | [5 empty] | VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN
12 | 60 | [5 empty] | VERDICHTEN VAN GROND
12 | 70 | [5 empty] | BEWERKEN VAN GROND
12 | 81 | [5 empty] | FOLIES EN WEEFSELS
14 | [6 empty] | BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
14 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
14 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
14 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
14 | 13 | [5 empty] | BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
14 | 20 | [5 empty] | BESTAAND WERK
14 | 31 | [5 empty] | STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN
14 | 32 | [5 empty] | METALEN BUISLEIDINGEN
14 | 33 | [5 empty] | KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
14 | 38 | [5 empty] | VERBINDINGEN
14 | 40 | [5 empty] | GOTEN
14 | 51 | [5 empty] | PUTTEN
14 | 52 | [5 empty] | AFSCHEIDERS
14 | 53 | [5 empty] | KOLKEN
14 | 53 | 10 | a | S |  |  | schrobput | Nering Bögel | foto''s materialen'!A1 | 2020, kunststof put met gietijzeren rooster | PVC / gietijzer | met kunststof emmer en stankslot | ja | ja | ja | x | x | x | x
14 | 54 | [5 empty] | TANKS
14 | 60 | [5 empty] | APPENDAGES
14 | 61 | [5 empty] | APPENDAGES IN LEIDINGEN
14 | 81 | [5 empty] | ISOLATIE
15 | [6 empty] | TERREINVERHARDINGEN
15 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
15 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, TERREINVERHARDING
15 | 31 | [5 empty] | KANTOPSLUITINGEN MET BANDEN
15 | 38 | [5 empty] | VOORZIENINGEN KANTOPSLUITINGEN
15 | 41 | [5 empty] | STRAATSTEENBESTRATING
15 | 42 | [5 empty] | TEGELBESTRATING
15 | 43 | [5 empty] | KEIENBESTRATING
15 | 44 | [5 empty] | BEDRIJFSVLOERPLAAT BESTRATING
15 | 51 | [5 empty] | OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN ASFALTVERHARDING
15 | 52 | [5 empty] | ASFALTVERHARDINGEN
15 | 61 | [5 empty] | BETONVERHARDINGEN
15 | 71 | [5 empty] | VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
15 | 81 | [5 empty] | GELEIDINGSCONSTRUCTIES
16 | [6 empty] | BEPLANTING
16 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
16 | 21 | [5 empty] | WINNEN BEPLANTING
16 | 22 | [5 empty] | ONDERHOUD BEPLANTING
16 | 30 | [5 empty] | GRONDVERBETERING
16 | 41 | [5 empty] | ZAAIEN
16 | 42 | [5 empty] | POTEN
16 | 43 | [5 empty] | BEZODEN
16 | 51 | [5 empty] | PLANTEN
16 | 52 | [5 empty] | VERPLANTEN
16 | 60 | [5 empty] | WATER GEVEN
16 | 80 | [5 empty] | STELPOSTEN
16 | 81 | [5 empty] | FOLIES EN WEEFSELS
17 | [6 empty] | TERREININRICHTING
17 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
17 | 12 | [5 empty] | WERKBESCHEIDEN
17 | 31 | [5 empty] | GEBOUWEN/BOUWWERKEN
17 | 32 | [5 empty] | TERREINMEUBILAIR
17 | 33 | [5 empty] | SPORT-, TRIM- EN SPEELTOESTELLEN
17 | 34 | [5 empty] | VERKEERSVOORZIENINGEN, BEWEGWIJZERING EN RECLAME
17 | 35 | [5 empty] | DECORATIEVE OBJECTEN
17 | 41 | [5 empty] | AFRASTERINGEN, VOORAF VERVAARDIGD
17 | 42 | [5 empty] | POORTEN EN HEKKEN, VOORAF VERVAARDIGD
17 | 43 | [5 empty] | GELUIDWERINGSSCHERMEN, VOORAF VERVAARDIGD
17 | 51 | [5 empty] | TIMMERWERK, IN HET WERK VERVAARDIGDE OBJECTEN
17 | 52 | [5 empty] | AFRASTERINGEN, IN HET WERK VERVAARDIGD
17 | 80 | [5 empty] | STELPOSTEN
20 | [6 empty] | FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN
20 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
20 | 13 | [5 empty] | BEPROEVEN, CONTROLEREN
20 | 31 | [5 empty] | PAALFUNDERINGEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE PALEN
20 | 32 | [5 empty] | IN DE GROND GEVORMDE PALEN
20 | 37 | [5 empty] | BEWERKINGEN FUNDERINGSPALEN
20 | 41 | [5 empty] | DAMWANDEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE DAMWANDPROFIELEN
20 | 42 | [5 empty] | IN DE GROND GEVORMDE DAMWANDEN
20 | 43 | [5 empty] | DAMWANDVERANKERINGEN
20 | 47 | [5 empty] | BEWERKINGEN DAMWANDEN
21 | [6 empty] | BETONWERK
21 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
21 | 13 | [5 empty] | BEPROEVEN, KEUREN, CONTROLEREN
21 | 15 | [5 empty] | PROEFSTUK
21 | 21 | [5 empty] | BETONREPARATIE
21 | 22 | [5 empty] | BETONBESCHERMING
21 | 23 | [5 empty] | INJECTEREN
21 | 31 | [5 empty] | VERLOREN BEKISTING
21 | 32 | [5 empty] | TIJDELIJKE BEKISTING
21 | 33 | [5 empty] | STAALPLAATBETONVLOEREN
21 | 40 | [5 empty] | WAPENINGSWERK
21 | 50 | [5 empty] | IN HET WERK GESTORT BETON
21 | 51 | [5 empty] | IN HET WERK GESTORT BETON, MONOLITISCH AFGEWERKT
21 | 52 | [5 empty] | IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON
21 | 53 | [5 empty] | IN HET WERK GESTORT BETON, GEWICHTBESPARENDE VOORZ.
21 | 60 | [5 empty] | VOORSPANNING
21 | 71 | [5 empty] | NABEHANDELING
21 | 72 | [5 empty] | BEWERKING
21 | 81 | [5 empty] | ISOLATIE
21 | 82 | [5 empty] | ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
21 | 83 | [5 empty] | PROFIELEN
21 | 84 | [5 empty] | OPLEGGINGEN
21 | 85 | [5 empty] | DOORVOERINGEN EN SPARINGEN
21 | 86 | [5 empty] | VOCHTKERINGEN
22 | [6 empty] | METSELWERK
22 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
22 | 10 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
22 | 21 | [5 empty] | VERWIJDEREN AFWERKINGEN
22 | 22 | [5 empty] | AANSLUITINGEN EN AANHELEN
22 | 23 | [5 empty] | INJECTEREN
22 | 24 | [5 empty] | REINIGEN METSELWERK
22 | 31 | [5 empty] | BAKSTEEN MET MORTEL
22 | 32 | [5 empty] | KALKZANDSTEEN MET MORTEL
22 | 33 | [5 empty] | BETONSTEEN MET MORTEL
22 | 34 | [5 empty] | NATUURSTEEN MET MORTEL
22 | 35 | [5 empty] | GLAZEN BOUWSTEEN MET MORTEL
22 | 36 | [5 empty] | LEEMSTEEN MET MORTEL
22 | 41 | [5 empty] | BAKSTEEN, GELIJMD
22 | 42 | [5 empty] | KALKZANDSTEEN, GELIJMD
22 | 43 | [5 empty] | BETONSTEEN, GELIJMD
22 | 44 | [5 empty] | GIPSBLOKKEN, GELIJMD
22 | 51 | [5 empty] | BAKSTEEN, DROOG GESTAPELD
22 | 52 | [5 empty] | BETONSTEEN, DROOG GESTAPELD
22 | 55 | [5 empty] | GLAZEN BOUWSTEEN, DROOG GESTAPELD
22 | 60 | [5 empty] | VOORZIENINGEN IN METSELWERK
22 | 71 | [5 empty] | AFKWAST-, VERTIN- EN RAAPLAGEN
22 | 72 | [5 empty] | VOEGWERK
22 | 81 | [5 empty] | WAPENING
22 | 82 | [5 empty] | VERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES
22 | 83 | [5 empty] | ISOLATIE
22 | 84 | [5 empty] | VOCHTKERINGEN
22 | 85 | [5 empty] | KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN
22 | 86 | [5 empty] | INFORMATIEPLAAT/-ELEMENT
23 | [6 empty] | VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
23 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
23 | 30 | [5 empty] | CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN
23 | 31 | [5 empty] | RUIMTELIJKE ELEMENTEN
23 | 41 | [5 empty] | NIET-VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN
23 | 42 | [5 empty] | VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN
23 | 43 | [5 empty] | DAKELEMENTEN
23 | 50 | [5 empty] | WANDELEMENTEN
23 | 51 | [5 empty] | KOZIJNELEMENTEN
23 | 61 | [5 empty] | TRAPELEMENTEN
23 | 62 | [5 empty] | BALUSTRADE-ELEMENTEN
23 | 70 | [5 empty] | BEKLEDINGS- EN AFDEKKINGSELEMENTEN
23 | 81 | [5 empty] | VOCHTKERINGEN
23 | 82 | [5 empty] | VOEGVULLINGEN
23 | 84 | [5 empty] | OPLEGGINGEN
23 | 85 | [5 empty] | DOORVOERINGEN EN SPARINGEN
24 | [6 empty] | RUWBOUWTIMMERWERK
24 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
24 | 31 | [5 empty] | BALKCONSTRUCTIES
24 | 32 | [5 empty] | REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK
24 | 41 | [5 empty] | BESCHIETINGEN
24 | 42 | [5 empty] | VLAKKE-PLAATBEKLEDINGEN
24 | 43 | [5 empty] | GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDINGEN
24 | 44 | [5 empty] | PROFIELSTROKENBEKLEDINGEN
24 | 45 | [5 empty] | PANEELBEKLEDINGEN
24 | 51 | [5 empty] | SPANTEN, LIGGERS EN KOLOMMEN
24 | 52 | [5 empty] | VLOER-, WAND- EN DAKELEMENTEN
24 | 53 | [5 empty] | LUIFELELEMENTEN
24 | 81 | [5 empty] | ISOLATIE
24 | 82 | [5 empty] | VOCHTKERINGEN
24 | 83 | [5 empty] | DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN
24 | 84 | [5 empty] | OPLEGGINGEN
24 | 85 | [5 empty] | ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
24 | 86 | [5 empty] | OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN
25 | [6 empty] | METAALCONSTRUCTIEWERK
25 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
25 | 31 | [5 empty] | SKELET
25 | 32 | [5 empty] | CONSTRUCTIE-ONDERDELEN
25 | 33 | [5 empty] | PLATEN, PROFIELEN EN KABELS
25 | 81 | [5 empty] | VOCHTKERINGEN
25 | 82 | [5 empty] | OPLEGGINGEN
25 | 83 | [5 empty] | TOEBEHOREN
26 | [6 empty] | BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN
26 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
26 | 21 | [5 empty] | HERSTELLEN KANALEN
26 | 31 | [5 empty] | STEENACHTIGE KANAALELEMENTEN
26 | 32 | [5 empty] | METALEN KANAALELEMENTEN
26 | 33 | [5 empty] | KUNSTSTOF KANAALELEMENTEN
26 | 40 | [5 empty] | SCHOORSTENEN, KAPPEN EN ROOSTERS
26 | 81 | [5 empty] | DOORVOERINGEN
26 | 82 | [5 empty] | BEEINDIGINGEN EN TOEGANGEN
[7 empty] | rioleringen PVC met PVC onderdelen/steekmoffen en verbindingsstukken SN 4 doorsnedes 32 mm/40/50/80/110/125 | Dijka en Wavin
PVC bladvangers Wavin PP bladscheider voor regenpijp HWA 80mm - grijs en stalen onder loro benodigd bij vanadalisme bestendige gevels
[7 empty] | Doucheput binnen | Aquaberg Alu of PVC bezand
30 | [6 empty] | KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
30 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
30 | 23 | [5 empty] | REPARATIE KOZIJNEN, HOUT
30 | 31 | [5 empty] | STELKOZIJNEN
30 | 32 | [5 empty] | KOZIJNEN
Houten kozijnen en ramen en deuren Duurzaamheid Klasse IV, Merbau/meranti/mahonie/Accoya
Algemene ruimten zie boven en Aluminium kozijnen en deuren poederlakken en/of geanodiseerd
30 | 32 | 11 | a | S |  |  | houten binnendeurkozijn stomp |  | foto''s materialen'!B1 | met / zonder boven-zijlicht | vurenhout, FSC keur |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 32 | 11 | a | S |  |  | houten binnendeurkozijn opdek |  | foto''s materialen'!C1 | met / zonder boven-zijlicht | vurenhout, FSC keur |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 32 | 12 | a | S |  |  | stalen binnendeurkozijn stomp / opdek inmetsel | Andusta | foto''s materialen'!D1 | met / zonder boven-zijlicht | verzinkt bandstaal, gemoffeld |  | ja | ja | nee | x | x | x | x
30 | 32 | 12 | b | S |  |  | stalen binnendeurkozijn stomp / opdek nastel | Andusta | foto''s materialen'!E1 | met / zonder boven-zijlicht | verzinkt bandstaal, gemoffeld |  | ja | ja | nee | x | x | x | x
30 | 33 | [5 empty] | DEUREN
30 | 33 | 11 | a | S |  |  | houten buitendeur; voordeur | Kegro | foto''s materialen'!G1 | voordeur, K.A.I. label | samengesteld | standaard HR++ glas+meerp. sluiting | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 33 | 11 | b | S |  |  | houten buitendeur; achterdeur /bergingsdeur /balkondeur | Kegro | foto''s materialen'!H1 | balkon-tuindeur, K.A.I. label | merbau, FSC keur | standaard HR++ glas+meerp. sluiting | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 33 | 11 | c | S |  |  | houten binnendeur stomp / opdek | Svedex | foto''s materialen'!I1 | Superlak | afgelakte boarddeur | voorzien van harde laklaag | ja | nee | nee | x | x | x | x
30 | 33 | 11 | d | S |  |  | houten binnendeur stomp | Krepel | foto''s materialen'!J1 | voorbewerkte deur | boarddeur, niet afgelakt |  | nee | ja | ja | x | x | x | x
30 | 33 | 11 | e | S |  |  | houten binnendeur opdek | Krepel | foto''s materialen'!K1 | lakdeur | afgelakte boarddeur |  | nee | ja | ja | x | x | x | x
30 | 34 | [5 empty] | RAMEN
30 | 36 | [5 empty] | ROOSTERS
30 | 36 | 12 | a | S |  |  | metalen ventilatieroosters | Duco | foto''s materialen'!L1 | Duco Top 50 ZR | aluminium, gemoffeld | zelfregelende inlaat, inbouw spouw mogelijk | ja | nee | nee | x | x | x | x
30 | 36 | 12 | b | S |  |  | metalen ventilatieroosters | Duco | foto''s materialen'!M1 | Ducoline 10/17/22 ZR | aluminium, gemoffeld | zelfregelende inlaat | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 37 | [5 empty] | PANELEN
30 | 38 | [5 empty] | TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30 | 38 | 11 | a | S |  |  | briefplaat met tochtborstel | Hoppe | foto''s materialen'!N1 | 403, met tuimelklep vlgns TPG norm + tochtborstel | aluminium F1 |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 41 | [5 empty] | DAKVENSTERS
30 | 41 | 10 | a | S |  |  | houten dakvenster | Velux | foto''s materialen'!O1 | tuimeldakvenster GGU CK02/MK04/UK04/ | Kunststof | onderhoudsvrije afwerking binnenzijde | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 41 | 10 | b | S |  |  | houten dakvenster | Velux | foto''s materialen'!P1 | uitzetvenster Velta | pur / aluminium | 4-pans dakraam, isolatieglas | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 41 | 30 | a | S |  |  | kunststof dakvenster | Ubbink | foto''s materialen'!Q1 | Purilan, universeel iso, met kunststof afwerkrand | pur / kunststof | dagmaat 425x525mm. | nee | ja | ja | x | x | x | x
30 | 42 | [5 empty] | DAKKAPELLEN
30 | 43 | [5 empty] | DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTKAPPEN
30 | 44 | [5 empty] | DAKLUIKEN
30 | 51 | [5 empty] | VLIESGEVELSYSTEMEN
30 | 52 | [5 empty] | BEGLAZINGSPROFIELSYSTEMEN
30 | 61 | [5 empty] | TOURNIQUETS EN RONDLOOPDEUREN
30 | 62 | [5 empty] | GARAGE- EN BEDRIJFSBUITENDEUREN
30 | 63 | [5 empty] | BEDRIJFSBINNENDEUREN
30 | 64 | [5 empty] | BEDRIJFSGORDIJNEN
30 | 68 | [5 empty] | TOEBEHOREN GARAGE- EN BEDRIJFSDEUREN
30 | 70 | [5 empty] | BEWEEGBARE BINNENWANDEN
30 | 80 | [5 empty] | HANG- EN SLUITWERK
30 | 80 | 21 | a | S |  |  | scharnier | AXA |  | inboorpaumelles | staal, vernikkeld | opdekbinnendeuren in houten kozijn | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 80 | 21 | b | S |  |  | scharnier | AXA |  | 1103-24-23 | staal, gegalvaniseerd | stompe binnendeuren in houten kozijn | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 80 | 21 | c | S |  |  | scharnier | AXA |  | Kogelscharnier RH SKG** 89x89-3mm. | staal, gegalvaniseerd | buitenramen en -deuren | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 80 | 31 | a | S |  |  | deurslot, insteek | Nemef |  | 1200 serie | staal | binnendeuren | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 80 | 31 | b | S |  |  | deurslot, insteek | Nemef |  | 4429/27, senioren veiligheidsslot SKG** | staal | bergings- en achterdeur | nee | nee | ja | x | x
30 | 80 | 31 | c | S |  |  | deurslot, insteek | Nemef |  | 4119/27 veiligheidsslot SKG** | staal | bergings- en achterdeur | nee | nee | ja | x | x
30 | 80 | 31 | d | S |  |  | deurslot, opleg | Cisa |  | 50321-50 | staal | met vaste buitencilinder (alleen in bergingen toepassen) | nee | nee | ja | x | x
30 | 80 | 31 | e | S |  |  | deurslot, opleg | Lips |  | 1753 SKG** | staal | met vaste cilinder | nee | nee | ja | x | x
30 | 80 | 31 | f | S |  |  | deurslot, meerpuntssluiting voordeur | KFV |  | senior SKG** 2 haken sleutelbediend | staal | voordeur, sleutelbediend | ja | ja | nee | x | x | x | x
30 | 80 | 31 | g | S |  |  | deurslot, meerpuntssluiting achterdeur / bergingsdeur | KFV |  | senior SKG** 2 haken krukbediend | staal | achterdeur / bergingsdeur | ja | ja | nee | x | x | x | x
30 | 80 | 31 | h |  |  | K | deurslot, meerpuntssluiting voordeur | Nemef |  | 4927 senior SKG** 2 haken krukbediend | staal | voordeur, krukbediend | ja | ja | nee | x | x | x | x
30 | 80 | 31 | i | S |  |  | sluitlijst voor dubbele deuren | KFV |  | S52 | staal | voor de passieve deur | ja | ja | nee | x | x | x | x
30 | 80 | 31 | j | S |  |  | oplegslot | Axa |  | 3015, SKG* | staal | bijzetslot | nee | ja | ja | x | x | x | x
30 | 80 | 41 | a | S |  |  | kruk/schild | Hoppe |  | Renovatieschilden rechthoekig + deurkrukken U-model 138L | aluminium F1 | binnendeuren bij vervanging | nee | ja | ja | x | x | x | x
30 | 80 | 41 | b | S |  |  | kruk/schild | Hoppe |  | Kortschilden rechthoekig + deurkrukken U-model 138L | aluminium F1 | binnendeuren nieuwbouw | ja | nee | nee | x | x | x | x
30 | 80 | 42 | a | S |  |  | deurgarnituur voordeur | Hoppe |  | VH garnituur 61G/2235/2234/138L PC72-Senior-S2 F1 D40 SKG** KN-KR | aluminium F1 | voordeur, garnituur bij sleutelbediende meerpuntssluiting van KFV | ja | ja | nee | x | x | x | x
30 | 80 | 42 | b | S |  |  | deurgarnituur achterdeur / bergingsdeur | Hoppe |  | VH garnituur 138L/2235/2234 PC72-Senior-S2 F1 D40 SKG** KR-KR | aluminium F1 | achterdeuren / bergingsdeuren, garnituur bij krukbediende meerpuntssluiting van KFV | ja | ja | nee | x | x | x | x
30 | 80 | 42 | c |  |  | K | deurgarnituur voordeur | Hoppe |  | VH garnituur 61G/2235/2234/138L PC72-Senior-S2 F1 D40 SKG** KR-KR | aluminium F1 | voordeur, garnituur bij krukbediende meerpuntssluiting van Nemef | ja | ja | nee | x | x | x | x
30 | 80 | 43 | a | S |  |  | raamuitzetter | Axa |  | Habilis lengte 300mm. Stormvast | RVS | naar buiten draaiende ramen | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 80 | 43 | b | S |  |  | raamuitzetter | Axa |  | Axaflex Security SKG* | RVS, wit gelakt | klep- en uitzetramen | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 80 | 43 | c | S |  |  | raamsluiting | Axa |  | 3319-F2 SKG* | aluminium F1 | raamboompje met cilinderslot | nee | ja | ja | x | x | x | x
30 | 80 | 43 | d | S |  |  | bovenraamsluiting | Hautau |  | afhankelijk van situatie | metaal | handbediend / elektrisch bediend | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 80 | 43 | e | S |  |  | kantespagnolet | Habo |  | 962S-BA5000 SKG* | staal | 2 sluithaken (naar buiten draaiend raam) | ja | ja | nee | x | x | x | x
30 | 80 | 43 | f | S |  |  | raamgreep | Hoppe |  | 0710 VKS | aluminium F1 | i.c.m. kantespagnolet (afsluitbaar) | ja | ja | nee | x | x | x | x
30 | 80 | 43 | g | S |  |  | cilinder | Winkhaus |  | SKG** | staal | gelijksluitend per woning | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 80 | 43 | h | S |  |  | cilinder | Evva |  | gecertificeerde cilinders in sluitplan SKG** | staal | toepassen bij sluitplannen | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 80 | 43 | i | S |  |  | deuropvanger |  |  | met buffer en windhaak, 240x170mm. | staal, verzinkt |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 80 | 43 | j | S |  |  | deurdranger | Dorma |  | afhankelijk van situatie | metaal | regelbare eindslag | ja | ja | ja | x | x | x | x
30 | 80 | 43 | k | S |  |  | doorvalbeveiliging | Hermeta |  | 3650-79 | aluminium, wit |  | nee | ja | ja | x | x | x | x
31 | [6 empty] | SYSTEEMBEKLEDINGEN
31 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
31 | 12 | [5 empty] | WERKBESCHEIDEN
31 | 21 | [5 empty] | HERSTELWERKZAAMHEDEN
31 | 31 | [5 empty] | ENKELVOUDIGE PANEELBEKLEDINGEN
31 | 32 | [5 empty] | ENKELVOUDIGE FELSPLAATBEKLEDINGEN
31 | 33 | [5 empty] | ENKELVOUDIGE PROFIELPLAATBEKLEDINGEN
31 | 40 | [5 empty] | SAMENGESTELDE BEKLEDINGEN
31 | 50 | [5 empty] | BEKLEDINGEN SANDWICHPANELEN
31 | 81 | [5 empty] | VOCHTKERINGEN
31 | 82 | [5 empty] | ISOLATIE
Vrijloop deurdranger Axa, type afhankelijk van toepassing op brandveiligheid
[7 empty] | Deurdrangers | Dorma automaten elektrisch |  | afhankelijk van de situatie
32 | [6 empty] | TRAPPEN EN BALUSTRADEN
32 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
32 | 12 | [5 empty] | WERKBESCHEIDEN
32 | 31 | [5 empty] | VASTE TRAPPEN
32 | 32 | [5 empty] | BEWEEGBARE TRAPPEN
32 | 32 | 12 | a | S |  |  | houten beweegbare trap | Roto | foto''s materialen'!R1 | Cadet 3, vlieringtrap 3-delig | grenen |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
32 | 37 | [5 empty] | TRAPONDERDELEN
32 | 41 | [5 empty] | LADDERS
32 | 42 | [5 empty] | KLIMIJZERS
32 | 43 | [5 empty] | KLIMBEVEILIGINGEN
32 | 51 | [5 empty] | BALUSTRADEN
32 | 52 | [5 empty] | LEUNINGEN
32 | 52 | 10 | a | S |  |  | leuningprofiel |  |  | stokleuning | beuken | profiel: rond, diameter 40 mm | ja | ja | ja | x | x | x | x
32 | 57 | [5 empty] | BALUSTRADE- EN LEUNINGONDERDELEN
33 | [6 empty] | DAKBEDEKKINGEN
33 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
33 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
33 | 31 | [5 empty] | VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN
33 | 32 | [5 empty] | ISOLATIE/AFSCHOTLAAG
33 | 33 | [5 empty] | BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN
33 | 34 | [5 empty] | KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN
33 | 35 | [5 empty] | DAKDETAILS
33 | 36 | [5 empty] | DAKBEGROEIING
33 | 37 | [5 empty] | DAKVERHARDINGEN
33 | 38 | [5 empty] | OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN
33 | 41 | [5 empty] | KERAMISCHE EN BETONNEN DAKPANNEN
33 | 42 | [5 empty] | METALEN DAKPANPLATEN
33 | 48 | [5 empty] | OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKPANNEN BEDEKKINGEN
33 | 51 | [5 empty] | NATUUR- EN KUNSTSTEEN LEIEN
33 | 52 | [5 empty] | METALEN LEIEN
33 | 53 | [5 empty] | HOUTEN LEIEN
33 | 54 | [5 empty] | BITUMINEUZE LEIEN
33 | 58 | [5 empty] | OP TE NEMEN ONDERDELEN, LEIEN BEDEKKINGEN
33 | 61 | [5 empty] | FELSPLAATBEDEKKINGEN
33 | 62 | [5 empty] | ROEVENBEDEKKINGEN
33 | 63 | [5 empty] | GESOLDEERDE BEDEKKINGEN
33 | 64 | [5 empty] | SCHAKELBEDEKKINGEN
33 | 68 | [5 empty] | OP TE NEMEN ONDERDELEN, METALEN-PLAATBEDEKKINGEN
33 | 71 | [5 empty] | VEZELCEMENT-PLAATBEKLEDINGEN
33 | 72 | [5 empty] | BITUMINEUZE-PLAATBEKLEDINGEN
33 | 73 | [5 empty] | METALEN-PLAATBEKLEDINGEN
33 | 74 | [5 empty] | KUNSTSTOF-PLAATBEKLEDINGEN
33 | 78 | [5 empty] | OP TE NEMEN ONDERDELEN, GEPROFILEERDE PLAATBEKLEDINGEN
33 | 80 | [5 empty] | RIETBEDEKKINGEN
33 | 88 | [5 empty] | OP TE NEMEN ONDERDELEN, RIETBEDEKKINGEN
34 | [6 empty] | BEGLAZING
34 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
34 | 12 | [5 empty] | WERKBESCHEIDEN
34 | 13 | [5 empty] | BEPROEVEN
34 | 20 | [5 empty] | BESTAAND WERK
34 | 31 | [5 empty] | ENKELBLADIG GLAS
34 | 32 | [5 empty] | GELAAGD GLAS
34 | 33 | [5 empty] | MEERBLADIG ISOLEREND GLAS
34 | 33 | 10 | a | S |  |  | Isolerende beglazing |  |  | HR++ systemen/Triple/VACUUM glasbijvoorbeeld Fineo | glas |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
34 | 34 | [5 empty] | PROFIELGLAS
34 | 35 | [5 empty] | KUNSTSTOF
34 | 36 | [5 empty] | VOORZETRUITEN EN ISOLATIEFOLIES
34 | 37 | [5 empty] | GLASPANEEL
34 | 41 | [5 empty] | STRUCTURELE BEGLAZING
35 | [6 empty] | NATUUR- EN KUNSTSTEEN
35 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
35 | 32 | [5 empty] | NATUURSTEEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN
35 | 33 | [5 empty] | NATUURSTEEN KOLOMMEN, STIJLEN, LATEIEN EN CONSOLES
35 | 34 | [5 empty] | NATUURSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN
35 | 35 | [5 empty] | NATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN
35 | 42 | [5 empty] | KUNSTSTEEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN
35 | 44 | [5 empty] | KUNSTSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN
35 | 45 | [5 empty] | KUNSTSTEEN DORPELS EN NEUTEN
35 | 45 | 10 | a | S |  |  | kunststeen buitendeurdorpel | Holonite B.V. | foto''s materialen'!S1 | Premax DBI.57. | gegoten composietsteen | ter plaatse van de voordeuren | ja | ja | ja | x | x | x | x
35 | 45 | 10 | b | S |  |  | kunststeen buitendeurdorpel | Holonite B.V. | foto''s materialen'!T1 | Premax BU | gegoten composietsteen | ter plaatse van de achterdeuren | ja | ja | ja | x | x | x | x
35 | 45 | 10 | c | S |  |  | kunststeen binnendeurdorpel | Holonite B.V. | foto''s materialen'!U1 | badceldorpel | gegoten composietsteen | ter plaatse van toilet en badkamer | ja | ja | ja | x | x | x | x
35 | 45 | 10 | d |  | O |  | kunststeen binnendeurdorpel | Holonite B.V. | foto''s materialen'!V1 | rolstoeldorpel | gegoten composietsteen | bij seniorenwoningen | ja | ja | ja | x | x | x | x
35 | 81 | [5 empty] | ISOLATIE
35 | 82 | [5 empty] | VOCHTKERINGEN
35 | 83 | [5 empty] | PROFIELEN
36 | [6 empty] | VOEGVULLING
36 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
36 | 20 | [5 empty] | BESTAAND WERK
36 | 30 | [5 empty] | VOEGVULLINGEN MET KIT
36 | 40 | [5 empty] | VOEGVULLINGEN MET SCHUIMBAND
36 | 50 | [5 empty] | VOEGVULLINGEN MET VOEGPROFIELEN
36 | 60 | [5 empty] | VOEGVULLINGEN MET SCHUIM
37 | [6 empty] | NA-ISOLATIE
37 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
37 | 30 | [5 empty] | ISOLATIE-ELEMENTEN
37 | 42 | [5 empty] | SPOUWISOLATIE, TER PLAATSE GEVORMD
37 | 42 | [5 empty] | ISOLATIEDEKLAGEN, TER PLAATSE GEVORMD
37 | 43 | [5 empty] | DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN
38 | [6 empty] | GEVELSCHERMEN
38 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
38 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN
38 | 30 | [5 empty] | BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN
38 | 40 | [5 empty] | VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN
38 | 50 | [5 empty] | GEVELHEKKEN, LUIKEN EN HORDEUREN
38 | 80 | [5 empty] | STELPOSTEN
40 | [6 empty] | STUKADOORWERK
40 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
40 | 21 | [5 empty] | HERSTELLEN
40 | 22 | [5 empty] | VOORBEHANDELING ONDERGROND
40 | 30 | [5 empty] | PLEISTERDRAGERS
40 | 40 | [5 empty] | PLEISTERWERK
40 | 50 | [5 empty] | BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN
40 | 81 | [5 empty] | PROFIELEN
Kunststeen Holodeen onderdorpels
41 | [6 empty] | TEGELWERK
41 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
41 | 22 | [5 empty] | VOORBEHANDELING ONDERGROND
41 | 32 | [5 empty] | WANDTEGELWERK
41 | 32 | 12 | a | S |  |  | wandtegels 20X25 type 0490 | Mosa |  | Serie Holland 2050 | keramiek | afmeting 20x25 kleur Wit Glans 25*20 (Mosa 0490L 2025) verticaal geplaatst | ja | ja | ja | x | x | x | x
41 | 32 | [5 empty] | wandtegels | Mosa |  | Serie Holland 2050 | keramiek
41 | 32 | 12 | c | S |  |  | hoekbeschermers (jolly-profielen) |  |  |  | PVC | toepassen t.p.v. uitwendige hoeken in het wandtegelwerk bij tegels die geen geglazuurde kanten hebben | ja | ja | ja | x | x | x | x
41 | 42 | [5 empty] | VLOERTEGELWERK | [8 empty] | x | x | x | x
41 | 42 | 10 | a | S |  |  | vloertegelwerk | Mosa |  | Serie Holland 2025 | keramiek | afmeting 15x15 Grijze vloertegel licht antraciet 15*15, R10 (Mosa 80030MR) ter plaatse van de douche in antislip uitvoering | ja | ja | ja | x | x | x | x
41 | 52 | [5 empty] | TRAPTEGELWERK
41 | 62 | [5 empty] | PLINTTEGELWERK
41 | 63 | [5 empty] | MUURAFDEKKINGEN
41 | 64 | [5 empty] | ACCESSOIRETEGELS
41 | 71 | [5 empty] | VOEGWERK
41 | 81 | [5 empty] | ISOLATIE
41 | 83 | [5 empty] | PROFIELEN
41 | 84 | [5 empty] | TOEBEHOREN
42 | [6 empty] | DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
42 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
42 | 21 | [5 empty] | HERSTELLEN
42 | 22 | [5 empty] | AANSLUITINGEN
42 | 23 | [5 empty] | VOORBEHANDELING ONDERGROND
42 | 31 | [5 empty] | GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN
42 | 32 | [5 empty] | MORTELDEKVLOEREN OP ISOLATIE
42 | 34 | [5 empty] | BITUMENGEBONDEN DEKVLOEREN
42 | 35 | [5 empty] | DROOGBOUW DEKVLOEREN
42 | 40 | [5 empty] | VLOERAFWERKINGEN
42 | 50 | [5 empty] | VLOERSYSTEMEN
42 | 72 | [5 empty] | BEWERKING
42 | 81 | [5 empty] | PROFIELEN
43 | [6 empty] | METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
43 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
43 | 31 | [5 empty] | LUIKEN
43 | 31 | 10 | a | S |  |  | vloerluik, VLOERLUIK GEÏSOLEERD 595X895X22MM RC2.5 MET RING | Bazo of Cembrit | foto''s materialen'!W1 |  | dubbelgeperste vezelcementplaat, dikte 18 mm | asbestvrij, met aan de onderzijde een isolatielaag, inclusief verzonken gegalvaniseerde luikring alsmede afdichtingsband rondom | ja | ja | ja | x | x | x | x
43 | 32 | [5 empty] | ROOSTERS
43 | 33 | [5 empty] | OMRANDINGEN
43 | 33 | 10 | a | S |  |  | vloerluikomranding |  | foto''s materialen'!W1 |  | thermisch verzinkt hoekstaal (L30x30x3) | afmeting 600x800 | ja | ja | ja | x | x | x | x
43 | 34 | [5 empty] | LUIFEL-/DAKELEMENTEN
43 | 38 | [5 empty] | DIVERSE ONDERDELEN
43 | 41 | [5 empty] | AFDEKPROFIELEN
43 | 42 | [5 empty] | METAALPROFIELEN
43 | 43 | [5 empty] | KUNSTSTOF PROFIELEN
43 | 44 | [5 empty] | GAZEN, NETTEN EN WEEFSELS
44 | [6 empty] | PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
44 | 12 | [5 empty] | WERKBESCHEIDEN
44 | 16 | [5 empty] | PROEFOPSTELLINGEN
44 | 31 | [5 empty] | PANELENPLAFONDS
44 | 32 | [5 empty] | STROKENPLAFONDS
44 | 33 | [5 empty] | LAMELLENPLAFONDS
44 | 34 | [5 empty] | ROOSTERPLAFONDS
44 | 35 | [5 empty] | RASTERPLAFONDS
44 | 36 | [5 empty] | BAFFLE-PLAFONDS
44 | 37 | [5 empty] | GIPSPLAATPLAFONDS
44 | 37 | [5 empty] | GIPSPLAATPLAFONDS
44 | 38 | [5 empty] | TOEBEHOREN PLAFONDSYSTEMEN
44 | 41 | [5 empty] | IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN
44 | 42 | [5 empty] | VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
44 | 50 | [5 empty] | SYSTEEMBEKLEDINGEN
44 | 80 | [5 empty] | STELPOSTEN
45 | [6 empty] | AFBOUWTIMMERWERK
45 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
45 | 31 | [5 empty] | REGELWERK
45 | 32 | [5 empty] | TENGEL- EN RACHELWERK
45 | 41 | [5 empty] | BESCHIETINGEN
45 | 42 | [5 empty] | VLAKKE-PLAATBEKLEDINGEN
45 | 43 | [5 empty] | GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDINGEN
45 | 44 | [5 empty] | PROFIELSTROKENBEKLEDINGEN
45 | 45 | [5 empty] | PANEELBEKLEDINGEN
45 | 46 | [5 empty] | AFTIMMERINGEN
45 | 46 | 10 | a | S |  |  | vensterbankpaneel | Werzalith | foto''s materialen'!F1 | met verdikte afgeronde voorzijde | met hard kunststof toplaag | met gelijmde kopschotjes, T.p.v. BG breed 300mm. | ja | ja | ja | x | x | x | x
45 | 46 | 10 | b | S |  |  | vensterbankpaneel | Werzalith | foto''s materialen'!F1 | met verdikte afgeronde voorzijde | met hard kunststof toplaag | met gelijmde kopschotjes, T.p.v. verdieping breed 200mm. | ja | ja | ja | x | x | x | x
45 | 81 | [5 empty] | ISOLATIE
45 | 82 | [5 empty] | DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN
46 | [6 empty] | SCHILDERWERK
46 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
46 | 21 | [5 empty] | BESTAANDE ONDERGROND, HOUT
46 | 22 | [5 empty] | BESTAANDE ONDERGROND, METAAL
46 | 23 | [5 empty] | BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG
46 | 24 | [5 empty] | BESTAANDE ONDERGROND, KUNSTSTOF
46 | 28 | [5 empty] | BESTAANDE ONDERGROND, DIVERSEN
46 | 31 | [5 empty] | NIEUWE ONDERGROND, HOUT
46 | 32 | [5 empty] | NIEUWE ONDERGROND, METAAL
46 | 33 | [5 empty] | NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG
46 | 34 | [5 empty] | NIEUWE ONDERGROND, KUNSTSTOF
46 | 38 | [5 empty] | NIEUWE ONDERGROND, DIVERSEN
Watervast multiplex/Trespa-HPL/Keralit/Werzalith/Red Cedar/Rockpanel/OKUME/Underlayment/OSB plaat
DAKEN EN AFWERKING
[7 empty] | Platdak bitumen | Wedeflex D4/Derbygum
[7 empty] | Dakpannen | Monier/Nelskamp sneldek | No x uit natuur ontrekt |  |  |  | ja | ja | ja
ISOLATIE
[7 empty] | spouw dak vloer | PIR Steenwol PUR/ KINGSPAN
[8 empty] | Knauf Insulation, Rockwool, IKO, Pavatex, Kingspa | Unilin
NA ISOLATIE LUCHT SPOUW
EPS Iso plus parels kleefpasta
47 | [6 empty] | BINNENINRICHTING
47 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
47 | 31 | [5 empty] | KASTEN
47 | 31 | 12 | a | S |  |  | onderkast | Keller |  | Elba Keller professioneel |  | br. 60cm h. 78cm | ja | ja | ja | x | x | x | x
47 | 31 | 13 | a | S |  |  | bovenkast | Keller |  | Elba Keller professioneel |  | br. 60cm. h.65cm/78cm. | ja | ja | ja | x | x | x | x
47 | 31 | 13 | b | S |  |  | front | Keller |  | Elba Keller professioneel |  | keuze bewoner (3 keuze opties). Bij geen keuze / standaard Elba Wit | ja | ja | ja | x | x | x | x
47 | 31 | 13 | c | S |  |  | greep | Keller |  | Elba Keller professioneel |  | keuze bewoner (3 keuze opties). Bij geen keuze / standaard type 419 RVS look | ja | ja | ja | x | x | x | x
47 | 32 | [5 empty] | STELLINGEN
47 | 33 | [5 empty] | GARDEROBES
47 | 34 | [5 empty] | CONTAINERS EN BAKKEN
47 | 41 | [5 empty] | AANRECHTBLAD
47 | 42 | [5 empty] | BALIES
47 | 44 | [5 empty] | ZITMEUBELS
47 | 51 | [5 empty] | BEWEGWIJZERING
47 | 52 | [5 empty] | RECLAME-OBJECTEN
47 | 60 | [5 empty] | GEBOUWAANKLEDING EN DECORATIE
47 | 80 | [5 empty] | STELPOSTEN
47 | 41 | 30 | b | S |  |  | aanrechtblad | HPL bladen 32 mm |  |  | met hard kunststof toplaag | keuze bewoner (3 keuze opties). Bij geen keuze / standaard F8340MP | ja | ja | ja |  | x | x | x
48 | [6 empty] | BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING
48 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
48 | 13 | [5 empty] | TEKENINGEN
48 | 20 | [5 empty] | BESTAAND WERK
48 | 31 | [5 empty] | BEHANGWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND
48 | 32 | [5 empty] | BEHANGWERK, ONDERLAGEN
48 | 33 | [5 empty] | BEHANG OP PAPIERBASIS
48 | 34 | [5 empty] | WANDBEKLEDINGEN
48 | 41 | [5 empty] | VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND
48 | 42 | [5 empty] | VLOERBEDEKKING, TUSSENLAGEN
48 | 43 | [5 empty] | ELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN
48 | 44 | [5 empty] | ZACHTE VLOERBEDEKKINGEN
48 | 45 | [5 empty] | PARKET
48 | 51 | [5 empty] | ZONWERINGSSCHERMEN EN GORDIJNEN, BINNEN
48 | 58 | [5 empty] | TOEBEHOREN STOFFERING
48 | 61 | [5 empty] | PROFIELEN
48 | 80 | [5 empty] | STELPOSTEN
50 | [6 empty] | DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
50 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
50 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
50 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
50 | 31 | [5 empty] | DAKGOTEN
50 | 32 | [5 empty] | DAKGOOTBEKLEDINGEN
50 | 41 | [5 empty] | METALEN BUISLEIDINGEN
50 | 42 | [5 empty] | KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
50 | 48 | [5 empty] | VERBINDINGEN
50 | 50 | [5 empty] | APPENDAGES
50 | 51 | [5 empty] | APPENDAGES IN LEIDINGEN
50 | 60 | [5 empty] | TANKS
50 | 62 | [5 empty] | FILTERS
51 | [6 empty] | BINNENRIOLERING
51 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
51 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
51 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
51 | 13 | [5 empty] | BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
51 | 31 | [5 empty] | METALEN BUISLEIDINGEN
51 | 32 | [5 empty] | KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
51 | 33 | [5 empty] | STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN
51 | 38 | [5 empty] | VERBINDINGEN
51 | 41 | [5 empty] | GOTEN
51 | 42 | [5 empty] | PUTTEN
51 | 43 | [5 empty] | AFSCHEIDERS
51 | 50 | [5 empty] | POMPEN EN TANKS
51 | 61 | [5 empty] | APPENDAGES IN LEIDINGEN
51 | 62 | [5 empty] | APPENDAGES AAN LEIDINGEN
51 | 63 | [5 empty] | APPENDAGES OM LEIDINGEN
51 | 64 | [5 empty] | SLANGEN
51 | 81 | [5 empty] | ISOLATIE
51 | 82 | [5 empty] | ISOLATIE-AFWERKINGEN
52 | [6 empty] | WATERINSTALLATIES
52 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
52 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
52 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
52 | 13 | [5 empty] | BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
52 | 31 | [5 empty] | METALEN BUISLEIDINGEN
52 | 32 | [5 empty] | KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
52 | 33 | [5 empty] | VERDELERS EN VERZAMELAARS
52 | 34 | [5 empty] | STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN
52 | 38 | [5 empty] | VERBINDINGEN
52 | 40 | [5 empty] | POMPEN EN APPARATEN
52 | 51 | [5 empty] | VOORRAADTOESTELLEN
52 | 51 | 10 | a | S |  |  | Close-in boiler | Daalderop | foto''s materialen'!X1 | 10 / 15 liter |  |  | ja | ja | ja |  |  | x | x
52 | 52 | [5 empty] | DOORSTROOMTOESTELLEN | [5 empty] | ja | ja | ja
52 | 61 | [5 empty] | APPENDAGES IN LEIDINGEN | [5 empty] | ja | ja | ja
52 | 62 | [5 empty] | APPENDAGES AAN LEIDINGEN | [5 empty] | ja | ja | ja
52 | 63 | [5 empty] | APPENDAGES OM LEIDINGEN | [5 empty] | ja | ja | ja
52 | 81 | [5 empty] | ISOLATIE | [5 empty] | ja | ja | ja
52 | 82 | [5 empty] | ISOLATIE-AFWERKINGEN | [5 empty] | ja | ja | ja
[7 empty] | Boiler 80 liter | Daalderop |  |  |  |  | ja | ja | ja
53 | [6 empty] | SANITAIR
53 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
53 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
53 | 30 | [5 empty] | SANITAIRCOMBINATIES
53 | 31 | [5 empty] | CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES
53 | 31 | 11 | a | S |  |  | closetpot vlakspoel met closetzitting | Venlo |  | Ideal St. AO vlakspoel wit V313101 + K705301 | keramiek | vlakspoel, onderuitlaat + zitting | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 31 | 11 | b | S |  |  | closetpot vlakspoel met closetzitting | Venlo |  | Ideal St. PK vlakspoel wit V320101 + K705301 | keramiek | vlakspoel, achteruitlaat + zitting | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 31 | 11 | c |  | O | K | closetpot 6cm. verhoogd vlakspoel met closetzitting | Venlo |  | Ideal St. AO vlaksp. wit 6+ V311701 + K705301 | keramiek | 6 cm. verh., vlakspoel, onderuitl. + zitting | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 31 | 11 | d |  | O | K | closetpot 6cm. verhoogd vlakspoel met closetzitting | Venlo |  | Ideal St. PK vlaksp. wit 6+ V311601 + K705301 | keramiek | 6 cm. verh., vlakspoel, achteruitl. + zitting | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 31 | 11 | e |  |  | K | wandcloset vlakspoel met closetzitting | Venlo |  | Ideal St. wandcloset wit vlaksp. E801701 + E712801 | keramiek | vrijhangend toilet, vlakspoel + zitting | ja | ja | ja |  |  |  | x
53 | 31 | 11 | f |  |  | K | wandcloset diepspoel met closetzitting | Ideal Standard/Villeroy & Boch |  | Eurovit wandcloset wit diepsp. V390601 | keramiek | vrijhangend toilet, diepspoel + zitting | ja | ja | ja |  |  |  | x
53 | 31 | 11 | g | S |  |  | spoelwaterreservoir, opbouw | Geberit |  | laaghangend met dekselvergrendeling Twico, wit | kunststof |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 31 | 11 | h | S |  |  | spoelwaterreservoir, opbouw | Wisa |  | 300 / 500, wit | kunststof |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 31 | 11 | i |  |  | K | spoelwaterreservoir, inbouw | Geberit |  | Kombifix, sanbloc, duofix | kunststof | t.b.v. wandcloset | ja | ja | ja |  |  |  | x
53 | 31 | 11 | j | S |  |  | closetzitting t.b.v. staande closetpot | Venlo |  | Ideal Standard keramiek wit K705301 | kunststof | t.b.v. staande closetpot | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 31 | 11 | k |  |  | K | closetzitting t.b.v. wandcloset | Ideal Standard |  | Multi Suites wit W302601 | kunststof | t.b.v. wandcloset | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 31 | 11 | l | S |  |  | closetzitting | Pressalit |  | Pressalit Objecta, wit | kunststof |  | nee | ja | ja | x | x | x | x
53 | 32 | [5 empty] | DOUCHE-, BAD- EN BIDETCOMBINATIES
53 | 32 | 22 | a | S |  |  | douchemengkraan, standaard | Venlo |  | Serie Nimbus, nr. F3059AA | chroom | standaard mengkraan | ja | ja | ja | x | x
53 | 32 | 22 | b |  |  | K | douchethermostaatkraan hoh 120mm. | Ideal Standard / Venlo |  | Venlo Serie Nimbus, nr. A4502AA | chroom | douchethermostaat hoh 120mm. | ja | ja | ja
53 | 32 | 22 | c |  |  | K | douchethermostaatkraan hoh 150mm. | Ideal Standard |  | Ceratherm T25 nr. A7201AA | chroom | douchethermostaat hoh 150mm. | ja | ja | ja
53 | 32 | 22 | d | S |  |  | glijstangcombinatie met handdouche compleet | Venlo |  | Serie Nimbus, nr. B9319AA | chroom | hoogte glijstang 600mm. standaard | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 32 | 22 | e |  | O |  | glijstangcombinatie met handdouche compleet 900mm | Ideal Standard / Venlo |  | Venlo Aqua, nr. B9319AA | chroom | hoogte glijstang 900mm., opplussen | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 32 | 22 | f | S |  |  | vloerafvoerput | Aquaberg |  | type 4416 | RVS | kunststof put met RVS deksel | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 32 | 22 | g |  |  | K | Lijnafwatering | Easydrain |  | Compact 30, lengte 50/60/70/80/90/100 cm. | RVS |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 33 | [5 empty] | WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES
53 | 33 | 11 | a | S |  |  | fontein | Ideal Standard |  | Eurovit keramiek wit nr. E871601 | keramiek | breedte 350mm. | ja | ja | ja |  | x | x | x
53 | 33 | 11 | b |  |  | K | hoekfontein | Venlo |  | Ideal Standard keramiek wit nr. V220301 | keramiek |  | ja | ja | ja |  | x | x | x
53 | 33 | 11 | c | S |  |  | fonteinkraan, standaard | Ideal Standard |  | Serie Nimbus, nr. F3046AA | chroom |  | ja | ja | ja |  | x | x | x
53 | 33 | 12 | a | S |  |  | wastafel, standaard | Ideal Standard |  | Eurovit keramiek wit nr. W332301 | keramiek | breedte 550mm. | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 33 | 12 | b | S |  |  | wastafel, klein model | Venlo |  | Ideal Standard keramiek wit nr. V200101 | keramiek | klein model, breedte 500mm. | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 33 | 12 | c |  |  | K | wastafel, groot, rechthoekig model | Venlo |  | Ideal Standard keramiek wit nr. E714101 | keramiek | groot, rechthoekig, breedte 600mm. | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 33 | 12 | d | S |  |  | wastafelmengkraan, standaard | Venlo |  | Serie Nimbus, nr. F3051AA | chroom | standaard mengkraan | ja | ja | ja | x | x
53 | 33 | 12 | e |  |  | K | wastafelmengkraan, eenhendel | Ideal Standard / Venlo |  | Nimbus Blue nr. F2960AA | chroom | eenhendel mengkraan | ja | ja | ja |  |  | x | x
53 | 33 | 12 | f |  |  | K | wastafelmengkraan, thermostaatkraan | Venlo |  | Serie Nimbus, nr. A5540AA | chroom | thermostaatkraan | ja | ja | ja |  |  | x | x
53 | 34 | [5 empty] | GOOTSTEEN- EN SPOELBAKCOMBINATIES
53 | 34 | 32 | a | S |  |  | spoelbak | Keller |  | Vierkant SA1241 | RVS |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 34 | 32 | b | S |  |  | keukenmengkraan, in keukenblad | Venlo |  | Serie Nimbus, nr. F3055AA | chroom | in keukenblad | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 34 | 32 | c | S |  |  | keukenwandmengkraan, bovenuitloop | Venlo |  | Serie Nimbus, nr. F3062AA | chroom | in keukenwand, bovenuitloop hoh 150 | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 34 | 32 | d | S |  |  | keukenwandmengkraan, onderuitloop | Venlo |  | Serie Nimbus, nr. F3063AA | chroom | in keukenwand, onderuitloop | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 34 | 32 | e |  |  | K | keukenwandmengkraan, eenhendel | Venlo |  | Serie Nimbus, nr. B8181AA | chroom | in keukenwand, eenhendel mengkraan | ja | ja | ja
53 | 34 | 32 | f |  |  | K | keukenmengkraan, eenhendel | Ideal Standard / Venlo |  | Nimbus Blue nr. F2964AA | chroom | eenhendel mengkraan | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 34 | 32 | g |  |  | K | keukenmengkraan, thermostaatkraan in blad | Venlo |  | Serie Nimbus, nr. A5541AA | chroom | thermostaatkraan in blad | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 34 | 32 | h |  |  | K | keukenmengkraan, thermostaatkraan opbouw | Venlo |  | Serie Nimbus, nr. A5542AA | chroom | thermostaatkraan opbouw, onderuitloop | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 70 | [5 empty] | KRANEN EN KRAAN-AFVOERCOMBINATIES
53 | 70 | 11 | a | S |  |  | wasmachinekraan | Ideal Standard |  | Serie Nimbus, nr. F3082AA | chroom |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 70 | 12 | a | S |  |  | buitenkraan | Mora |  | Type 700980 |  | anti-vries gevelkraan, voorzien van sleutel | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 80 | [5 empty] | TOEBEHOREN SANITAIR
53 | 80 | 20 | a | S |  |  | spiegel | Plieger |  |  |  | rechthoekig, afmeting 600x400 verticaal geplaatst | ja | ja | ja | x | x
53 | 80 | 20 | b |  |  | K | spiegel | Plieger |  |  |  | ovaal met facetrand | ja | ja | ja |  |  | x | x
53 | 80 | 30 | a |  | O |  | douchezitbank | Linido | foto''s materialen'!D2 | douchezitbank met rugleuning en armleggers | kunststof | opplussen | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 80 | 30 | b |  | O |  | wandbeugels | Linido | foto''s materialen'!E2 | Ergrogrip klein/groot | kunststof | opplussen | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 80 | 40 | a | S |  |  | zeephouder | Haceka |  | standaard | chroom |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 80 | 40 | b | S |  |  | closetrolhouder | Haceka |  | standaard | chroom |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 80 | 40 | c | S |  |  | planchet | Carrara&Matta |  | Adda | kunststof | 500x120mm. wit | ja | ja | ja | x | x
53 | 80 | 40 | d |  |  | K | planchet | Venlo |  | Serie Nimbus, nr. H3062B02 | keramiek, wit | lengte 500mm. | ja | ja | ja |  |  | x | x
53 | 80 | 40 | e | S |  |  | vloerbuis |  |  |  | kunststof, wit |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
53 | 80 | 40 | f | S |  |  | sifon |  |  |  | kunststof, wit |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
54 | [6 empty] | BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES
54 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
54 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
54 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
54 | 13 | [5 empty] | BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
54 | 31 | [5 empty] | METALEN BUISLEIDINGEN
54 | 38 | [5 empty] | VERBINDINGEN
54 | 40 | [5 empty] | BRANDBLUSTOESTELLEN
54 | 50 | [5 empty] | APPENDAGES
54 | 60 | [5 empty] | FLESSEN EN TANKS
55 | [6 empty] | GASINSTALLATIES
55 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
55 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
55 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
55 | 13 | [5 empty] | BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
55 | 31 | [5 empty] | METALEN BUISLEIDINGEN
55 | 32 | [5 empty] | KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
55 | 33 | [5 empty] | VERDELERS EN VERZAMELAARS
55 | 38 | [5 empty] | VERBINDINGEN
55 | 40 | [5 empty] | FLESSEN EN TANKS
55 | 51 | [5 empty] | APPENDAGES IN LEIDINGEN
55 | 52 | [5 empty] | APPENDAGES AAN LEIDINGEN
55 | 53 | [5 empty] | APPENDAGES OM LEIDINGEN
56 | [6 empty] | PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES
56 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
56 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
56 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
56 | 13 | [5 empty] | BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
56 | 31 | [5 empty] | METALEN BUISLEIDINGEN
56 | 32 | [5 empty] | VERDELERS EN VERZAMELAARS
56 | 33 | [5 empty] | KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
56 | 38 | [5 empty] | VERBINDINGEN
56 | 40 | [5 empty] | APPARATEN, FLESSEN EN TANKS
56 | 51 | [5 empty] | APPENDAGES IN LEIDINGEN
56 | 52 | [5 empty] | APPENDAGES AAN LEIDINGEN
56 | 53 | [5 empty] | APPENDAGES OM LEIDINGEN
57 | [6 empty] | TECHNISCHE INRICHTING
60 | [6 empty] | VERWARMINGSINSTALLATIES
60 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
60 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
60 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
60 | 13 | [5 empty] | BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
60 | 14 | [5 empty] | PROEFOPSTELLINGEN
60 | 31 | [5 empty] | METALEN BUISLEIDINGEN
60 | 32 | [5 empty] | KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
60 | 33 | [5 empty] | VERDELERS EN VERZAMELAARS
60 | 34 | [5 empty] | METALEN KANALEN
60 | 35 | [5 empty] | KUNSTSTOF KANALEN
60 | 38 | [5 empty] | VERBINDINGEN
60 | 41 | [5 empty] | VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE
60 | 41 | 11 | a | S |  |  | radiator | Brugman |  | Standaardradiator |  | in de badkamer een verzinkte uitvoering | ja | ja | ja | x | x | x | x
60 | 41 | 11 | b | S |  |  | radiator | Radson |  | Compact paneelradiator |  | kleur 9001 | ja | ja | ja | x | x | x | x
60 | 42 | [5 empty] | VERWARMINGSLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE
60 | 51 | [5 empty] | CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
60 | 51 | 11 | a | S |  |  | gas gestookte waterketel | Vaillant |  | hrPro VHR CW3/3 |  |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
60 | 51 | 11 | b | S |  |  | gas gestookte waterketel | Remeha |  | Avanta 24c |  |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
60 | 51 | 11 | c | S |  |  | gas gestookte waterketel | Intergas |  | Kombi Kompakt 36/30 |  |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
60 | 52 | [5 empty] | LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
60 | 60 | [5 empty] | FLESSEN EN TANKS
60 | 71 | [5 empty] | APPENDAGES IN LEIDINGEN EN KANALEN
60 | 72 | [5 empty] | APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN
60 | 73 | [5 empty] | APPENDAGES OM LEIDINGEN EN KANALEN
60 | 74 | [5 empty] | APPENDAGES VERWARMINGSLICHAMEN
60 | 81 | [5 empty] | ISOLATIE
60 | 82 | [5 empty] | ISOLATIE-AFWERKINGEN
60 | 51 | 11 | d | S |  |  | gas gestookte waterketel | Nefit Proline
60 | 83 | [5 empty] | REGELAPPARATUUR
60 | 83 | 11 | a | S |  |  | thermostaat | Honeywell | foto''s materialen'!B2 | T87M1003 Round Modulation |  |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
WARMTEPOMPEN LUCHT EN THERMISCH en HYBRIDE SYSTEMEN en WTW conform BENG norm nieuwbouw
Nibe, Remeha, Daalderop, Nefit/Bosch
61 | [6 empty] | VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
61 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
61 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
61 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
61 | 13 | [5 empty] | BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
61 | 14 | [5 empty] | PROEFOPSTELLING
61 | 31 | [5 empty] | MINERALE KANALEN
61 | 23 | [5 empty] | METALEN KANALEN
61 | 33 | [5 empty] | KUNSTSTOF KANALEN
61 | 38 | [5 empty] | VERBINDINGEN
61 | 41 | [5 empty] | LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
61 | 42 | [5 empty] | VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN
61 | 43 | [5 empty] | VENTILATOREN/MECHANISCHE VENTILATIE (Nieuw/renovatie CO2 gestuurd)
61 | 43 | 10 | a | S |  |  | ventilator | Itho bv./Orcon/Zehnder | foto''s materialen'!C2 |  |  |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
61 | 51 | [5 empty] | BINNENROOSTERS
61 | 52 | [5 empty] | BUITENROOSTERS EN DAKKAPPEN
61 | 60 | [5 empty] | APPENDAGES
61 | 81 | [5 empty] | ISOLATIE
61 | 82 | [5 empty] | ISOLATIE-AFWERKINGEN
61 | 83 | [5 empty] | REGEL- EN SCHAKELAPPARATUUR
62 | [6 empty] | KOELINSTALLATIES
62 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
62 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
62 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
62 | 13 | [5 empty] | BEPROEVEN, REGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
62 | 14 | [5 empty] | PROEFOPSTELLING
62 | 31 | [5 empty] | METALEN BUISLEIDINGEN
62 | 32 | [5 empty] | KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
62 | 33 | [5 empty] | VERDELERS EN VERZAMELAARS
62 | 38 | [5 empty] | VERBINDINGEN
62 | 41 | [5 empty] | CENTRALE KOELAPPARATEN
62 | 42 | [5 empty] | LOKALE KOELAPPARATEN
62 | 51 | [5 empty] | KOELLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE
62 | 52 | [5 empty] | KOELLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE
62 | 60 | [5 empty] | TANKS
62 | 71 | [5 empty] | APPENDAGES IN LEIDINGEN
62 | 72 | [5 empty] | APPENDAGES AAN LEIDINGEN
62 | 73 | [5 empty] | APPENDAGES OM LEIDINGEN
62 | 74 | [5 empty] | APPENDAGES KOELLICHAMEN
62 | 81 | [5 empty] | ISOLATIE
62 | 82 | [5 empty] | ISOLATIE-AFWERKINGEN
68 | [6 empty] | REGELINSTALLATIES
68 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
68 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
68 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
68 | 13 | [5 empty] | KEURING EN BEPROEVING
68 | 31 | [5 empty] | MEETORGANEN EN OPNEMERS
68 | 32 | [5 empty] | REGELAARS
68 | 33 | [5 empty] | CORRIGERENDE ORGANEN
68 | 34 | [5 empty] | BEDIENENDE ELEMENTEN
68 | 41 | [5 empty] | VERWERKINGSAPPARATUUR
68 | 51 | [5 empty] | SCHAKEL- EN VERDEELEENHEDEN
68 | 52 | [5 empty] | OMVORMERS
70 | [6 empty] | ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
70 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
70 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
70 | 12 | [5 empty] | WERKBESCHEIDEN
70 | 13 | [5 empty] | BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
70 | 14 | [5 empty] | REVISIEBESCHEIDEN
70 | 16 | [5 empty] | PROEFOPSTELLINGEN
70 | 20 | [5 empty] | BESTAAND WERK
70 | 31 | [5 empty] | TRANSFORMATOREN
70 | 32 | [5 empty] | AGGREGATEN
70 | 33 | [5 empty] | OMZETTERS
70 | 34 | [5 empty] | ACCUMULATOREN
70 | 35 | [5 empty] | NO-BREAKSYSTEMEN
70 | 36 | [5 empty] | FILTERS
70 | 37 | [5 empty] | BLINDSTROOMCOMPENSATOREN
70 | 38 | [5 empty] | TRANSFORMATORSTATIONS, VOORAF VERVAARDIGD
70 | 41 | [5 empty] | KANALISATIE
70 | 42 | [5 empty] | BUISLEIDINGEN EN SLANGEN
70 | 43 | [5 empty] | DOORVOERINGEN
70 | 51 | [5 empty] | SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, HOOGSPANNING
70 | 52 | [5 empty] | SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING
70 | 53 | [5 empty] | RAILKOKERSYSTEMEN
70 | 54 | [5 empty] | MEETINSTRUMENTEN
70 | 55 | [5 empty] | BEVEILIGINGSTOESTELLEN
70 | 61 | [5 empty] | ENERGIEKABELS, HOOGSPANNING
70 | 62 | [5 empty] | ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING
70 | 63 | [5 empty] | INFORMATIE- EN SIGNAALKABELS
70 | 64 | [5 empty] | DRADEN
70 | 65 | [5 empty] | TOEBEHOREN DRAAD/KABEL
70 | 71 | [5 empty] | SCHAKELAARS, HOOGSPANNING
70 | 72 | [5 empty] | SCHAKELAARS, LAAGSPANNING
70 | 72 | 12 | a | S |  |  | schakelmateriaal, wcd's | Busch-Jaeger |  | Si (standaard) | kunststof |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
70 | 73 | [5 empty] | CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, HOOGSPANNING
70 | 74 | [5 empty] | CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, LAAGSPANNING
70 | 75 | [5 empty] | SCHAKELAARCOMBINATIES
70 | 78 | [5 empty] | SPANNINGSRAILS
[7 empty] | GROEPENKAST (min. Tot 10 groepen uitbreidbaar) st. Veiligheids schakelaar bij PV systeem | ABB/HAGER/ETN
[7 empty] | PV/Zpnnepanelen systeem nu min. 430 wp (2024) | JA Solar/SB/Solar Edge
70 | 81 | [5 empty] | VERLICHTINGSARMATUREN
70 | 81 | 10 | a | S |  |  | verlichtingsarmaturen | Philips | foto''s materialen'!H2 | FCC110K (zonder schemerschakeling) of FCC110KP (met schemerschakeling) |  | buitenlamp plafondmontage | ja | ja | ja | x | x | x | x
70 | 81 | 10 | b | S |  |  | verlichtingsarmaturen | Philips | foto''s materialen'!F2 | FWC110K (zonder schemerschakeling) of FWC110KP (met schemerschakeling) |  | buitenlamp gevelmontage | ja | ja | ja | x | x | x | x
70 | 81 | 10 | c | S |  |  | verlichtingsarmaturen | Lightronics | foto''s materialen'!J2 | PVX met TL 8W met opaal of prisma kap |  | galerijen en bergingsgangen | ja | ja | ja | x | x | x | x
70 | 82 | [5 empty] | LAMPEN
70 | 83 | [5 empty] | VERWARMINGSTOESTELLEN EN KABELS
70 | 84 | [5 empty] | ELEKTRISCHE TOESTELLEN
70 | 88 | [5 empty] | AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN
Big Brite Led plafond Armatuur 8 W: trappenhuizen
Norton Spa Armatuur Led, wand/plafond 9W: galerijen
Philips FWC led BWC en PVX 9W : buiten tegen de wand nabij entree bijvoorbeeld.
HOGRO LED PVXEasy 4000K
75 | [6 empty] | COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES
75 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
75 | 10 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIEDELEN
75 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIE-ONDERDELEN
75 | 12 | [5 empty] | WERKBESCHEIDEN
75 | 13 | [5 empty] | METEN, BEPROEVEN/INREGELEN, IN BEDR. STELLEN EN CONTR.
75 | 14 | [5 empty] | REVISIEBESCHEIDEN
75 | 15 | [5 empty] | BEDIENINGSINSTRUCTIE/OPLEIDING
75 | 16 | [5 empty] | PROEFOPSTELLINGEN
75 | 20 | [5 empty] | BESTAAND WERK
75 | 31 | [5 empty] | CENTRALE COMMUNICATIE-APPARATUUR
75 | 32 | [5 empty] | CENTRALE-VERWERKINGSAPPARATUUR
75 | 33 | [5 empty] | BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANELEN
75 | 37 | [5 empty] | VOEDINGSAPPARATUUR
75 | 41 | [5 empty] | SIGNAALZEND-ONTVANGSTAPPARATUUR
75 | 42 | [5 empty] | SIGNAALBEHANDELINGSAPPARATUUR
75 | 43 | [5 empty] | SIGNAALONTVANGST-WEERGAVE APPARATUUR
75 | 44 | [5 empty] | SIGNAALOPNAME-WEERGAVE APPARATUUR
75 | 31 | [5 empty] | CENTRALE COMMUNICATIE-APPARATUUR
75 | 31 | [5 empty] | Bellentableau | Comelit
75 | 45 | [5 empty] | LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR
75 | 45 | 31 | a | S |  |  | schel | Grothe | foto''s materialen'!A2 | LTW 101 |  |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
75 | 46 | [5 empty] | COMMUNICATIE-APPARATUUR
75 | 51 | [5 empty] | REGISTRATIE-APPARATUUR
75 | 52 | [5 empty] | MELD-/DETECTIE-APPARATUUR
75 | 52 | 12 | a | S |  |  | optische rookmelder/geschakelde melders | Hager/EY | foto''s materialen'!Z1 | TG 501a |  |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
CAMERAS en Beveiligings systemen HIKVISION TRUEVISION
75 | 53 | [5 empty] | GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR
75 | 53 | 31 | a | S |  |  | elektrisch deurslot | Nemef |  | 24V |  |  | ja | ja | ja | x | x | x | x
75 | 61 | [5 empty] | INFORMATIEKABELS/-LEIDINGEN
75 | 62 | [5 empty] | RANGEERDRADEN/-SNOEREN EN AANSLUITSNOEREN
75 | 65 | [5 empty] | TOEBEHOREN INFORMATIEKABELS
75 | 71 | [5 empty] | VERBINDINGSMATERIAAL
75 | 72 | [5 empty] | SIGNAALVERDELERS
75 | 73 | [5 empty] | SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL
75 | 81 | [5 empty] | GEGEVENSUITVOERAPPARATUUR
75 | 82 | [5 empty] | SOFTWARE
75 | 83 | [5 empty] | GEGEVENSDRAGERS
78 | [6 empty] | GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN
78 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
78 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
78 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
78 | 13 | [5 empty] | NIET-AUTONOME FUNCTIES
78 | 14 | [5 empty] | AUTONOME FUNCTIES
78 | 15 | [5 empty] | MENS-MACHINEDIALOOG
78 | 16 | [5 empty] | BEVEILIGING
78 | 17 | [5 empty] | BEHEERFUNCTIES
78 | 31 | [5 empty] | SYSTEEMPROGRAMMA'S
78 | 32 | [5 empty] | APPLICATIEPROGRAMMA'S
78 | 33 | [5 empty] | DATABEHANDELING
78 | 41 | [5 empty] | CENTRALE VERWERKINGSAPPARATUUR
78 | 42 | [5 empty] | RANDAPPARATUUR
80 | [6 empty] | LIFTINSTALLATIES
80 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
80 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
80 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
80 | 13 | [5 empty] | KEURING
80 | 31 | [5 empty] | LIFTKOOIEN
80 | 32 | [5 empty] | CONSTRUCTIES IN SCHACHT, MACHINE- EN SCHIJVENRUIMTE
80 | 33 | [5 empty] | AANDRIJVINGEN
80 | 34 | [5 empty] | BESTURING EN SIGNALERING
80 | 35 | [5 empty] | SCHACHTTOEGANGEN
80 | 80 | [5 empty] | TOEBEHOREN
81 | [6 empty] | ROLTRAPPEN EN ROLPADEN
82 | [6 empty] | HEF- EN HIJSINSTALLATIES
83 | [6 empty] | GOEDERENTRANSPORT- EN -DISTRIBUTIESYSTEMEN
84 | [6 empty] | GEVELONDERHOUDINSTALLATIES
84 | 00 | [5 empty] | ALGEMEEN
84 | 11 | [5 empty] | FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
84 | 12 | [5 empty] | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
84 | 13 | [5 empty] | BEPROEVING EN KEURING
84 | 30 | [5 empty] | RAILTRAJECTEN
84 | 40 | [5 empty] | DAKBALKEN EN -HAKEN
84 | 50 | [5 empty] | DAK- EN GEVELWAGENS
84 | 60 | [5 empty] | HANGSTEIGERS
84 | 70 | [5 empty] | GEVELLADDERS
84 | 80 | [5 empty] | GEVELBESCHERMINGSVOORZIENINGEN
90 | 1 | [5 empty] | bodemvoorziening tbv terrein
90 | 2 | [5 empty] | opstallen
90 | 3 | [5 empty] | omheiningen
90 | 4 | [5 empty] | terreinafwerking
90 | 5 | [5 empty] | terreininstallaties WTB
90 | 6 | [5 empty] | terreininstallaties ELEK
90 | 7 | [5 empty] | vaste terreininventaris
90 | 8 | [5 empty] | losse terreininventaris