## Werkzaamheden
Werkzaamheden per ruimte - Rozenstraat 7 Wageningen
Bron: 26324-0003 Rozenstraat 7 Wageningen 9-7-2026.pdf
Ruimte | Nr. | Werkzaamheid | Hoeveelheid | Eenheid | Opmerking | Wie
Algemeen | 1 | Bouwkundige APK uitvoeren | 1 | pst | Algemene werkzaamheden | KREEFT
Algemeen | 2 | APK installaties uitvoeren | 1 | pst | Algemene werkzaamheden | SPEE
Algemeen | 3 | Profielcilinder deurslot SKG** vervangen | 3 | st | Algemene werkzaamheden | KREEFT
Algemeen | 4 | Gehele woning schoonmaken | 1 | pst | Algemene werkzaamheden | ASG
Algemeen | 5 | Raamboomsleutels leveren | 2 | st | Algemene werkzaamheden | KREEFT
Keuken | 1 | Bestaande keuken verwijderen en afvoeren | 1 | pst |  | HENDRIKSEN
Keuken | 2 | Wandtegels verwijderen exclusief stucwerk | 44,19 | m² |  | HENDRIKSEN
Keuken | 3 | CV-kast verwijderen | 1 | pst |  | HENDRIKSEN
Keuken | 4 | Keukenblad verwijderen en afvoeren | 1 | pst |  | HENDRIKSEN
Keuken | 5 | Radiator demonteren en monteren t.b.v. stuc-/tegelwerk | 1 | st |  | SPEE
Keuken | 6 | Schroten en houten wandbekleding verwijderen | 4 | m² |  | HENDRIKSEN
Keuken | 7 | Vloertegels verwijderen | 7,25 | m² |  | HENDRIKSEN
Keuken | 8 | Vloerplinten verwijderen | 4 | m¹ |  | HENDRIKSEN
Keuken | 9 | Stucwerk herstellen | 24,66 | m² |  | ACHTERBERG
Keuken | 10 | Wandtegels aanbrengen | 6,21 | m² |  | TEGELZETTER
Keuken | 11 | Keukenblok vervangen, standaard kleur Elba Wit, 1800 mm | 1 | st |  | KREEFT
Keuken | 12 | Mengkraan keuken vervangen | 1 | st |  | SPEE
Keuken | 13 | Demontabele CV-kast leveren en aanbrengen | 1 | pst |  | KREEFT
Keuken | 14 | Tegelvloer egaliseren tot 2 mm | 7,25 | m² |  | KREEFT
Keuken | 15 | Leidingkoker multiplex aanbrengen | 3,45 | m¹ |  | KREEFT
Keuken | 16 | Aftimmeringen aanbrengen | 4 | m¹ |  | KREEFT
Keuken | 17 | Wanden isolerend behandelen | 2 | m² |  | ACHTERBERG
Keuken | 18 | Sauswerk wanden en plafonds aanbrengen | 7,25 | m² |  | ACHTERBERG
Douche begane grond | 1 | Badkamerrenovatie uitvoeren | 1 | pst | Verzamelpost; exacte inhoud niet nader gespecificeerd
Douche begane grond | 2 | Dorpel kozijn schilderen/gronden | 1 | pst |  | KREEFT
Douche begane grond | 3 | Buisventilator leveren en aanbrengen | 1 | pst |  | SPEE
Douche begane grond | 4 | Deurroosters vervangen | 1 | st |  | KREEFT
Douche begane grond | 5 | Badkamer nat schoonmaken | 1 | pst |  | ASG
Douche begane grond | 6 | Wasmachineschakelaar aansluiting aanbrengen | 1 | pst |  | SPEE
Toilet begane grond | 1 | Toilet nat schoonmaken | 1 | pst |  | ASG
Toilet begane grond | 2 | Closetpotzitting vervangen | 1 | pst |  | SPEE
Voorportaal | 1 | Schroten en houten wandbekleding verwijderen | 2 | m² |  | HENDRIKSEN
Voorportaal | 2 | Vloertegels verwijderen | 1,5 | m² |  | HENDRIKSEN
Voorportaal | 3 | Stucwerk herstellen | 5 | m² |  | ACHTERBERG
Voorportaal | 4 | Tegelvloer egaliseren tot 2 mm | 7,25 | m² | Controleer hoeveelheid t.o.v. ruimte | KREEFT
Woonkamer | 1 | Losliggende vloerafwerking verwijderen | 24,3 | m² | Mutatie | HENDRIKSEN
Woonkamer | 2 | Vloerplinten verwijderen | 22,6 | m¹ |  | HENDRIKSEN
Woonkamer | 3 | Deurgarnituur vervangen | 2 | st |  | KREEFT
Woonkamer | 4 | Diverse gaatjes stoppen | 1 | pst |  | KREEFT
Woonkamer | 5 | Aftimmeringen aanbrengen | 22,6 | m¹ |  | KREEFT
Gang / Hal | 1 | Vloertegels verwijderen | 3,15 | m² |  | HENDRIKSEN
Gang / Hal | 2 | Vloerplinten verwijderen | 3,35 | m¹ |  | HENDRIKSEN
Gang / Hal | 3 | Tegelvloer egaliseren tot 2 mm | 3,15 | m² |  | KREEFT
Gang / Hal | 4 | Aftimmeringen aanbrengen | 3,35 | m¹ |  | KREEFT
Gang / Hal | 5 | Kunststof afzuigrooster vervangen | 2 | st |  | KREEFT
Kelder | 1 | Vloertegels verwijderen | 1 | m² |  | HENDRIKSEN
Kelder | 2 | Tegelvloer egaliseren tot 2 mm | 1 | m² |  | KREEFT
Kelder | 3 | Kelderwanden rondom aftimmeren met 15 mm multiplex | 6 | m¹ |  | KREEFT
Kelder | 4 | Plafond herstellen/aftimmeren | 1 | pst |  | KREEFT
Trapopgang / Overloop | 1 | Trapbekleding en lijm verwijderen | 1 | st | Mutatie | HENDRIKSEN
Trapopgang / Overloop | 2 | Trapleuning inclusief dragers vervangen | 3,85 | m¹ |  | KREEFT
Badkamer 1e verdieping | 1 | Installaties demonteren en afdoppen | 1 | pst |  | SPEE
Badkamer 1e verdieping | 2 | Sloop en afvoer uitvoeren | 1 | pst |  | HENDRIKSEN
Badkamer 1e verdieping | 3 | Wanden stukadoren | 1 | pst |  | ACHTERBERG
Badkamer 1e verdieping | 4 | Gipsplafond leveren en aanbrengen | 1 | pst |  | KREEFT
Badkamer 1e verdieping | 5 | Tegelvloer egaliseren tot 2 mm | 5,5 | m² |  | KREEFT
Badkamer 1e verdieping | 6 | Aftimmeringen aanbrengen | 8,55 | m¹ |  | KREEFT
Badkamer 1e verdieping | 7 | Deurkozijn aanpassen en gronden | 1 | pst |  | KREEFT
Badkamer 1e verdieping | 8 | Stompe binnendeur inclusief hang- en sluitwerk vervangen | 1 | st |  | KREEFT
Slaapkamer groot | 1 | Losliggende vloerafwerking verwijderen | 10 | m² | Mutatie | HENDRIKSEN
Slaapkamer groot | 2 | Vloerplinten verwijderen | 12,3 | m¹ |  | HENDRIKSEN
Slaapkamer groot | 3 | Deurgarnituur vervangen | 1 | st |  | KREEFT
Slaapkamer groot | 4 | Binnendeur stellen | 1 | st |  | KREEFT
Slaapkamer groot | 5 | Aftimmeringen aanbrengen | 12,3 | m¹ |  | KREEFT
Slaapkamer groot | 6 | Hoeken behang plakken/herstellen | 1 | pst |  | ACHTERBERG
Slaapkamer groot | 7 | Gat in slaapkamer dichtzetten | 1 | st |  | ACHTERBERG
Slaapkamer met rode wanden | 1 | Losliggende vloerafwerking verwijderen | 10 | m² | Mutatie | HENDRIKSEN
Slaapkamer met rode wanden | 2 | Vloerplinten verwijderen | 11,1 | m¹ |  | HENDRIKSEN
Slaapkamer met rode wanden | 3 | Deurgarnituur vervangen | 1 | st |  | KREEFT
Slaapkamer met rode wanden | 4 | Binnendeur stellen | 1 | st |  | KREEFT
Slaapkamer met rode wanden | 5 | Aftimmeringen aanbrengen | 11,1 | m¹ |  | KREEFT
Slaapkamer met rode wanden | 6 | Sauswerk wanden en plafonds aanbrengen | 6,76 | m² |  | ACHTERBERG
Berging | 1 | Stucwerk herstellen | 28,6 | m² |  | ACHTERBERG
Berging | 2 | Gevelpan Neroma betonpan vervangen | 1 | st |  | KREEFT
Berging | 3 | Schroten en houten wandbekleding verwijderen | 7 | m² |  | HENDRIKSEN
Buitenzijde | 1 | Gevelmetselwerk topgevel herstellen | 1 | pst |  | KREEFT
Buitenzijde | 2 | Hoogwerker inzetten | 0,5 | dag |  | KREEFT
Buitenzijde | 3 | Beldrukker vervangen | 1 | st |  | SPEE
Buitenzijde | 4 | Belschel vervangen | 1 | st |  | SPEE
Buitenzijde | 5 | Beltransformator vervangen | 1 | st |  | SPEE
Buitenzijde | 6 | Voegwerk nalopen/herstellen | 1 | pst |  | KREEFT
Note on A2: Bronbestand: 26324-0003 Rozenstraat 7 Wageningen 9-7-2026.pdf

## Samenvatting
Samenvatting per ruimte
Ruimte | Aantal regels werkzaamheden
Algemeen | 5
Keuken | 18
Douche begane grond | 6
Toilet begane grond | 2
Voorportaal | 4
Woonkamer | 5
Gang / Hal | 5
Kelder | 4
Trapopgang / Overloop | 2
Badkamer 1e verdieping | 8
Slaapkamer groot | 7
Slaapkamer met rode wanden | 6
Berging | 3
Buitenzijde | 6